## Form 1.1
Self Assessment
Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung)
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No | Uraian | Spesifikasi |  | Satuan | Negara Asal | Pemasok / | TKDN (%) | Jumlah pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk | Harga Satu Satuan Material (Rupiah) | B I A Y A
|  |  |  | Bahan |  | Produsen tingkat 2 |  |  |  | (Rupiah)
|  |  |  | Baku | [5 empty] | KDN | KLN | Total
(1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
I. | Alat pulse oximeter | : | [10 empty] | PPN | BM | PPH | bar: Baku (6) to KDN (10)
1 | Catu Daya | : | Input: 100~240 VAC, 1050 mA Output: 24VDC, 4.5 A | 2 pcs | china | MW Meanwell | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kerangka Dasar | : | ABS φ 480x180 (mm) | 1 pcs | indonesia | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kerangka Bracket Bawah | : | ABS φ 130X12 (mm) | 1 pcs | indonesia | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lengan Rotasi | : | Stainless Steel 910 x 520 x 300 (mm) | 1 pcs | china | Healthyou | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lengan LED700 | : | Stainless Steel 980 x 260 x 44 (mm) | 2 pcs | china | Healthyou | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rakitan Kerangka Lampu LED700 | : | Aluminum 6061 φ 700 | 2 pcs | china | Healthyou | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Papan Kontrol | : | PCB 110 x 60 (mm) | 2 pcs | china | HNZF | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Driver | : | PCB 110 x 110 (mm) | 2 pcs | china | HNZF | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Rakitan Lampu 1 LED70 | : | Stainless Steel 1-3W/Bulb | 2 pcs | china | HNZF | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Rakitan Lampu 2 LED70 | : | Stainless Steel 1-3W/Bulb | 2 pcs | china | HNZF | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Pipa Lengkung Dalam LED700 | : | Stainless Steel 484 x 383 (mm) | 2 pcs | indonesia | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pipa Lengkung Luar LED700 | : | Stainless Steel 600 x 485 (mm) | 2 pcs | indonesia | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kerangka Lampu | : | Aluminum 1011 φ 700 (mm) | 2 pcs | china | Healthyou | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pegangan Disinfeksi | : | ABS 150 x 100 (mm) | 2 pcs | china | QRSJ | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Petunjuk Penggunaan | : | Kertas A4 | 1 pcs | indonesia | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Box Kayu Premier Big Lamp Head | : | Kayu (P) 90 x (L) 98 x (T) 40 cm | 1 pcs | indonesia | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Box Kayu Premier Big Lamp Head | : | Kayu (P) 78 x (L) 78 x (T) 40 cm | 1 pcs | indonesia | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Box Kayu Premier Lamp Arm & Aksesoris | : | Kayu (P) 110 x (L) 41 x (T) 55 cm | 1 pcs | indonesia | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | stiker QC pass | : | Hologram | 1 pcs | indonesia | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | 100% | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
|  |  |  | KDN (10): 0 |  |  | 0
|  |  |  | KDN (10): 0 |  |  | 0
|  |  |  | KDN (10): 0 |  |  | 0
|  |  |  | KDN (10): 0 |  |  | 0
|  |  |  | KDN (10): 0 |  |  | 0
|  |  |  | KDN (10): 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  | KDN (10): 0 | 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan nama-nama material yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat produk
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan
Note on B12: ====== ID#AAAAIvwCZVI M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan nama-nama material/bahan baku penyusun yang digunakan untuk membuat produk)
Note on C12: ====== ID#AAAAIvwCZTQ M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan spesifikasi dari bahan baku)
Note on E12: ====== ID#AAAAIvwCZUE M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan satuan dari bahan baku
Note on F12: ====== ID#AAAAIvwCZU4 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) (*Diisikan negara asal dimana bahan baku tersebut dibuat)
Note on G12: ====== ID#AAAAIvwCZS8 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan nama pemasok & produsen dari Bahan Baku (Jika diketahui
Note on H12: ====== ID#AAAAIvwCZUU Setio (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Nilai TKDN dari bahan baku
Note on I12: ====== ID#AAAAIvwCZUc M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Jumlah Pemakaian Bahan Baku untuk membuat Satu Satuan Produk
Note on J12: ====== ID#AAAAIvwCZSo SYARIFUDIN (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Harga Beli per Satuan Material sesuai dgn PO/Invoice yang ada

## Form 1.2
Self Assessment
Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait)
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No | Uraian |  | Pemasok / | TKDN | Jumlah | Biaya | Alokasi Biaya Terhadap Produk (%) | B I A Y A
|  |  | Produsen tingkat 2 |  |  |  |  | (Rupiah)
|  |  |  | (%) |  | (Rupiah) |  | KDN | KLN | Total
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1 | PPN Lokal |  | Ditjen Pajak | 100% | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
| Freight |  | (8): 0 | 0 | 0
| Biaya pengiriman bahan baku |  | (8): 0 | 0 | 0
|  |  | (8): 0 | 0 | 0
|  |  | (8): 0 | 0 | 0
|  |  | (8): 0 | 0 | 0
|  |  | (8): 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | (8): 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan Jasa-Jasa yang berhubungang dengan kegiatan Pengadaan Bahan Baku untuk proses produksi dari produk yang dimaksud
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan
Note on B12: ====== ID#AAAAIvwCZVM M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan nama Jasa yang berhubungan dengan pengadaan Bahan Baku
Note on D12: ====== ID#AAAAIvwCZTo M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Dituliskan Pemasok/Produsen dari Jasa untuk Bahan Baku
Note on E12: ====== ID#AAAAIvwCZSg Setio (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan nilai TKDN dari Jasa Terkait
Note on F12: ====== ID#AAAAIvwCZUo M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan jumlah pemakaian/penggunaan Jasa setiap bulannya
Note on G12: ====== ID#AAAAIvwCZVc M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Biaya Pengurusan Jasa yang berhubungan dengan pengadaan Bahan Baku
Note on H12: ====== ID#AAAAIvwCZTs M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Alokasi Biaya/Penggunaan untuk kegiatan Jasa Pengadaan Bahan Baku

## Form 1.3
Self Assessment
Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No. | Uraian |  | Kewarganegaraan | TKDN | Jumlah | Gaji per bulan | Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah)
|  |  |  | (%) | (orang) | (Rupiah) |  | KDN | KLN | Total
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1 | Operator Produksi |  | WNI | 100% | 6 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 35
| Operator QC/QA |  | WNI | 100% | 3 |  | 100% | 0 | 0 | 0
6 | Operator Lab Kalibrasi |  | WNI | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
7 | Operator Packaging |  | WNI | 100% | 2 |  | 100% | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | (5): 12; (8): 0 | 0 | 0
[6 empty] | Kapasitas normal per bulan |  | 5000
|  |  | (6): Biaya produksi per 1(satu) satuan produk; (8): 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan Tenaga2 Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan
Note on B12: ====== ID#AAAAIvwCZUM M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Nama Jabatan atau Posisi dari Tenaga Kerja Langsung yang mengerjakan Produk yang dinilai
Note on D12: ====== ID#AAAAIvwCZTw M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Kewarganegaraan dari Tenaga Kerja Langsung
Note on E12: ====== ID#AAAAIvwCZUg *) Diisikan (2020-09-30 01:38:01) 100 % => Jika WNI 0 % => Jika WNA
Note on F12: ====== ID#AAAAIvwCZTc M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Jumlah orang dalam setiap Posisi atau Jabatan
Note on G12: ====== ID#AAAAIvwCZR8 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Gaji per Bulan dari Tenaga Kerja Langsung
Note on H12: ====== ID#AAAAIvwCZT0 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan % Alokasi Biaya/Pengawasan dari Tenaga Kerja Langsung (untuk masing2 Jabatan/Posisi) untuk mengerjakan Produk yang dinilai

## Form 1.4
Self Assessment
Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk biaya terkait lainnya)
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No | Uraian |  | Pemasok / | TKDN | Jumlah | Biaya pengurusan per bulan | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah)
Produsen tingkat 2
|  |  |  | (%) |  | (Rupiah) |  | KDN | KLN | Total
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1 | Tunjangan Kesehatan |  | BPJS | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
2 | Tunjangan Ketenagakerjaan |  | BPJS | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
|  |  | (8): 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | (8): 0 | 0 | 0
[6 empty] | Kapasitas normal per bulan |  | 5000
|  |  | (6): Biaya produksi per 1(satu) satuan produk; (8): 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan Jasa-Jasa yang berhubungan dengan Tenaga Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan
Note on B12: ====== ID#AAAAIvwCZR0 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Jasa-Jasa yang berhubungan/melekat ke dalam Tenaga Kerja Langsung
Note on D12: ====== ID#AAAAIvwCZSE M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Nama Pemasok/Produsen dari Jasa yang berhubungan dengan Tenaga Kerja
Note on E12: ====== ID#AAAAIvwCZUk Setio (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan nilai TKDN dari Jasa Terkait
Note on F12: ====== ID#AAAAIvwCZVE M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Jumlah Pengadaan Jasa per Bulan
Note on G12: ====== ID#AAAAIvwCZTg M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Biaya per Bulan yang dikeluarkan untuk Pengadaan Jasa yang berhubungan dengan Tenaga Kerja
Note on H12: ====== ID#AAAAIvwCZVQ M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Alokasi Biaya/Penggunaan Jasa untuk Pembuatan/Kegiatan Produksi dari Produk yang dinilai
Note on I22: ====== ID#AAAAIvwCZUs M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Kapasitas Normal per Bulan dari Produk yang dinilai

## Form 1.5
Self Assessment
Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen)
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No. | Uraian |  | Kewarganegaraan | TKDN | Jumlah | Gaji per bulan | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah)
(orang)
|  |  |  | (%) |  | (Rupiah) |  | KDN | KLN | Total
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1 | Penanggung Jawab Teknis |  | WNI | 100% | 1 |  | 25% | 0 | 0 | 0
2 | kepala departemen produksi |  | WNI | 100% | 1 |  | 25% | 0 | 0 | 0
3 | kepala departemen QC |  | WNI | 100% | 1 |  | 25% | 0 | 0 | 0
4 | Kepala departemen lab kalibrasi |  | WNI | 100% | 1 |  | 25% | 0 | 0 | 0
5
6
| TOTAL |  | (5): 4; (8): 0 | 0 | 0
[6 empty] | Kapasitas normal per bulan |  | 5000
|  |  | (6): Biaya produksi per 1(satu) satuan produk; (8): 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan Tenaga2 Kerja Tidak Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan
Note on B12: ====== ID#AAAAIvwCZU8 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Nama Jabatan Tenaga Kerja Tidak Langsung yang terlibat di dalam Kegiatan Produksi Produk yang dinilai
Note on D12: ====== ID#AAAAIvwCZTE M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Kewarganegaraan dari Tenaga Kerja Tidak Langsung
Note on E12: ====== ID#AAAAIvwCZVA *) Diisikan (2020-09-30 01:38:01) 100 % => Jika WNI 0 % => Jika WNA
Note on F12: ====== ID#AAAAIvwCZVo M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Jumlah masing2 Tenaga Kerja Tidak Langsung
Note on G12: ====== ID#AAAAIvwCZVg M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Gaji per Bulan dari Tenaga Kerja Langsung
Note on H12: ====== ID#AAAAIvwCZTI M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan % Alokasi Biaya/Pengawasan dari Tenaga Kerja Langsung (untuk masing2 Jabatan/Posisi) untuk mengerjakan Produk yang dinilai
Note on I24: ====== ID#AAAAIvwCZTk M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Kapasitas Normal per Bulan dari Produk yang dinilai

## Form 1.6
Self Assessment
Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri)
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No | Uraian |  | Spesifikasi | Kepemilikan Alat Kerja |  |  | Jumlah | Biaya depresiasi per bulan (Rupiah) | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah)
|  |  |  | Dibuat | Dimiliki | Alokasi DN (%)
[7 empty] | ( unit ) |  |  | KDN | KLN | Total
(1) | (2) |  | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8)
I. | Proses Pulse oximeter
1 | Air ionizer |  | ECW | LN | DN | 75% | 48 |  | 100% | 0 | 0 | 0
2 | Bin container plastik |  |  | DN | DN | 100% | 20 |  | 100% | 0 | 0 | 0
3 | Komputer |  |  | DN | DN | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
4 | Lap pembersih |  |  | DN | DN | 100% | 2
5 | Kursi ESD |  |  | DN | DN | 100% | 69 |  | 100% | 0 | 0 | 0
7 | Meja ESD |  |  | DN | DN | 100% | 4 |  | 100% | 0 | 0 | 0
8 | ESD Mat Meja |  |  | LN | DN | 75% | 48 |  | 100% | 0 | 0 | 0
9 | ESD Mat Lantai |  |  | LN | DN | 75% | 30 |  | 100% | 0 | 0 | 0
10 | Obeng Listrik + tools lain (solder, glue gun, cutter) |  |  | DN | DN | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
11 | Printer |  | Canon Sheipy | DN | DN | 100% | 2 |  | 100% | 0 | 0 | 0
12 | printer brother PTP 900w 1 unit untuk LC +Brother Tapes Balck N Silver |  | PTP 900w | LN | DN | 75% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
13 | tester arus bocor |  | Contec CS2675FX-1 | LN | DN | 75% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
14 | Alat uji suhu dan kelembapan |  | LK -150G contec | LN | DN | 75% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
15 | Vibration Test |  |  | LN | DN | 75% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
16 | Digital multimeter SANWA CD800a / 800a |  | SANWA CD800a | LN | DN | 75% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
17 | Obeng listrik |  |  | DN | DN | 100% | 4 |  | 100% | 0 | 0 | 0
18 | Tang potong 6'' |  | Tekiro | DN | DN | 100% | 2 |  | 100% | 0 | 0 | 0
19 | Tang kombinasi 7'' Lancip 6'' potong 6''set |  | 7" & 6" | DN | DN | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
20 | Tang lancip tekiro 6'' |  | Tekiro | DN | DN | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
21 | laptop |  |  | LN | DN | 75% | 3 |  | 100% | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [5 empty] | 193 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Kapasitas normal per bulan |  | 5000
[8 empty] | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |  | 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan Mesin2/Alat2 Kerja yang DIMILIKI SENDIRI yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan
Note on B12: ====== ID#AAAAIvwCZT4 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan nama Mesin/Alat Kerja yang digunakan untuk proses produksi dari Produk yang dinilai
Note on D12: ====== ID#AAAAIvwCZSs M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Spesifikasi dari Mesin/Alat Kerja. Mis : merk, tipe, daya,dll
Note on H12: ====== ID#AAAAIvwCZTA M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Jumlah Unit Mesin/Alat Kerja yang digunakan untuk Proses Produksi dari Produk yang dinilai
Note on I12: ====== ID#AAAAIvwCZVY M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Biaya Depresiasi per Bulan untuk setiap Mesin/Alat Kerja
Note on J12: ====== ID#AAAAIvwCZSA M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Alokasi Biaya/Penggunaan dari Mesin/Alat Kerja untuk mengerjakan Produk yang dinilai
Note on E13: ====== ID#AAAAIvwCZUQ M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan dimana Mesin/Alat Kerja dibuat. DN : dibuat di Dalam Negeri LN : dibuat di Luar Negeri
Note on F13: ====== ID#AAAAIvwCZRs M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Nama Pemilik dari Mesin/Alat Kerja (= Kepemilikan Saham dari Perusahaan). DN = perusahaan yang dimiliki oleh Dalam Negeri LN = perusahaan dimiliki oleh Luar Negeri DN + LN = perusahaan yang kepemilikan sahamnya gabungan Dalam Negeri dan Luar Negeri
Note on G13: ====== ID#AAAAIvwCZUY M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Alokasi Persentase KDN dari Mesin/Alat Kerja. Dibuat Dimiliki Alokasi DN (%) LN LN 0% LN DN 75% LN LN+DN sharing saham Perusahaan) DN LN 75% DN DN 100% DN LN+DN 75% + (25% x sharing saham Perusahaan)
Note on K39: ====== ID#AAAAIvwCZSw M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Kapasitas Normal per Bulan dari Produk yang dinilai

## Form 1.7
Self Assessment
Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja yang disewa)
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No | Uraian |  | Spesifikasi | Pemasok / | Kepemilikan Alat Kerja |  |  | Jumlah | Biaya sewa per bulan | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah)
|  |  |  | Produsen tingkat 2 | Dibuat | Dimiliki | Alokasi DN (%) | (unit)
[9 empty] | (Rupiah) |  | KDN | KLN | Total
'(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |  |  | (6) | (7) | (8) | (9)
I. | Proses | :
1 | mesin fotokopi |  | iR ADV 4235 | canon | LN | DN | 75% | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Kapasitas normal per bulan |  | 5000
[9 empty] | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |  | 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan Mesin2/Alat2 Kerja yang DISEWA yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan
Note on B12: ====== ID#AAAAIvwCZTM M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Nama Mesin/Alat Kerja yang disewa dalam rangka proses produksi Produk yang dinilai
Note on D12: ====== ID#AAAAIvwCZS4 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Spesifikasi dari Mesin/Alat Kerja yang di Sewa. Mis : merk, type, daya, dll
Note on E12: ====== ID#AAAAIvwCZUA M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Nama Pemasok/Pemilik dari Mesin/Alat Kerja yang di Sewa
Note on I12: ====== ID#AAAAIvwCZTU M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Jumlah Mesin/Alat Kerja yang di Sewa
Note on J12: ====== ID#AAAAIvwCZVs M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Biaya Sewa per Bulan untuk 1 (satu) Mesin/Alat Kerja yang di Sewa
Note on K12: ====== ID#AAAAIvwCZVU M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Alokasi Biaya/Penggunaan dari Mesin/Alat Kerja untuk mengerjakan Produk yang dinilai
Note on F13: ====== ID#AAAAIvwCZR4 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan dimana Mesin/Alat Kerja dibuat. DN : dibuat di Dalam Negeri LN : dibuat di Luar Negeri
Note on G13: ====== ID#AAAAIvwCZS0 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Nama Pemilik dari Mesin/Alat Kerja (= Kepemilikan Saham dari Perusahaan). DN = perusahaan yang dimiliki oleh Dalam Negeri LN = perusahaan dimiliki oleh Luar Negeri DN + LN = perusahaan yang kepemilikan sahamnya gabungan Dalam Negeri dan Luar Negeri
Note on H13: ====== ID#AAAAIvwCZSc M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Alokasi Persentase KDN dari Mesin/Alat Kerja. Dibuat Dimiliki Alokasi DN (%) LN LN 0% LN DN 75% LN LN+DN (sharing saham Perusahaan) DN LN 75% DN DN 100% DN LN+DN 75% + (25% x sharing saham Perusahaan)
Note on L21: ====== ID#AAAAIvwCZSQ M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Kapasitas Normal per Bulan dari Produk yang dinilai

## Form 1.8
Self Assessment
Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait)
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No | Uraian |  | Pemasok / | TKDN | Jumlah | Biaya pengurusan per bulan | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah)
Produsen tingkat 2
|  |  |  | (%) |  | (Rupiah) |  | KDN | KLN | Total
'(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
| Tunjangan Tenaga Kerja Tidak Langsung | : | (8): 0 | 0 | 0
1 | Tunjangan Kesehatan |  | BPJS | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
2 | Tunjangan Ketenagakerjaan |  | BPJS | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
3 | Tunjangan Makan |  |  | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
4 | Biaya Sekuriti |  | PERSADA GARDA N | 100% | 4 |  | 100% | 0 | 0 | 0
Kebersihan
| Overhead Pabrik | : | (8): 0 | 0 | 0
4 | Listrik |  | Cikarang Listrindo | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
5 | Pajak Bumi & Bangunan (PBB) |  |  | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
6 | Depresiasi Bangunan |  |  | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
7 | Depresiasi Gudang |  |  | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
8 | Internet |  | Link Net Tbk | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
9 | IPL & AIR |  | LIPPO CIKARANG | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
10 | Restribusi Pabrik (Taruna) |  | TRIHARAMAJU | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
11 | Pembayaran Property All Risk Policy |  | MNC ASURANSI INDONESIA | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
12 | Pembayaran Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia |  | MNC ASURANSI INDONESIA | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
15 |  |  | (8): 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | (8): 0 | 0 | 0
[6 empty] | Kapasitas normal per bulan |  | 5000
|  |  | (6): Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk; (8): 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan Jasa-Jasa Terkait yang berhubungan dengan kegiatan produksi dari produk yang dinilai
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan
Note on B12: ====== ID#AAAAIvwCZU0 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Jasa-Jasa Terkait yang berhubungan dengan proses produksi Produk yang dinilai. Mis : listrik, air, PBB, asuransi, dll
Note on D12: ====== ID#AAAAIvwCZUI M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Pemasok/Produsen yang mensuplai Jasa-Jasa Terkait
Note on E12: ====== ID#AAAAIvwCZUw Setio (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan nilai TKDN dari Jasa Terkait
Note on F12: ====== ID#AAAAIvwCZRw M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Jumlah Jasa yang digunakan per Bulan
Note on G12: ====== ID#AAAAIvwCZVk Setio (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Biaya Pengurusan Jasa
Note on H12: ====== ID#AAAAIvwCZRo M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) *) Diisikan Alokasi Biaya/Penggunaan dari Jasa-Jasa Terkait terhadap Produk yang dinilai
Note on I37: ====== ID#AAAAIvwCZSI M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Kapasitas Normal per Bulan dari Produk yang dinilai

## Form 1.9
Self Assessment
Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur
| Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
| Alamat |  | : | Jl. Pinang Blok F23-15B, Kawasan Industri Delta Silicon 3, Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Cicau, Kabupaten Bekasi, Jabar 17530
| Hasil Produksi |  | : | ZOI
| Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
| Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
| Standar |  | : | 0
| No HS Code |  | :
| Uraian |  |  | PENILAIAN OLEH PRODUSEN
Biaya per 1 (satu) satuan produk
|  |  |  | Biaya KDN | Biaya KLN | Biaya Total | Persen TKDN
| I | Bahan (material) Langsung | 80%
| 1. | Bahan Baku untuk Material Langsung |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub Biaya Bahan ( Material) Langsung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| II | Tenaga kerja Langsung | 10%
| 1. | Tenaga Kerja Langsung |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub Biaya Tenaga Kerja Langsung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| III | Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) | 10%
| 1. | Tenaga Kerja Tidak Langsung |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Mesin yang dimiliki |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Mesin yang Sewa |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub Biaya Biaya Tidak Langsung Pabrik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Biaya Produksi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Capaian Nilai TKDN diatas dinyatakan sendiri (self assessment) oleh PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
|  | Formulasi Perhitungan | :
|  | % TKDN Bahan (material) Langsung | = | Biaya Bahan (material) Langsung - Biaya Komponen Luar Negeri Bahan (material) Langsung |  |  |  | x 80%
Biaya Bahan (material) Langsung
|  | % TKDN Tenaga Kerja Langsung | = | Biaya Tenaga Kerja Langsung - Biaya Komponen Luar Negeri Tenaga Kerja Langsung |  |  |  | x 10%
Biaya Tenaga Kerja Langsung
|  | % TKDN Biaya Tidak Langsung Pabrik | = | Biaya Tidak Langsung Pabrik - Biaya Komponen Luar Negeri Tidak langsung Pabrik |  |  |  | x 10%
Biaya Tidak Langsung Pabrik
|  | % TKDN Aspek Manufaktur | = | % TKDN Bahan (material) Langsung + % TKDN Tenaga Kerja Langsung + % TKDN Biaya Tidak Langsung Pabrik
Jakarta, dd mm yyyy
Dinyatakan Oleh,
PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
XXXXXXX
Jabatan

## Form 2.1
Self Assessment
Formulir 2.1. : Aspek Pengembangan untuk Tenaga Kerja Langsung
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No. | Uraian |  | Kewarganegaraan | TKDN | Jumlah | Gaji per bulan | Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah)
|  |  |  | (%) | (orang) | (Rupiah) |  | KDN | KLN | Total
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1 | Kabag R&D |  | WNI | 100% | 1 |  | 25% | 0 | 0 | 0
2 | Eng. Emb, Sys |  | WNI | 100% | 1 |  | 25%
3 | Drafter |  | WNI | 100% | 1 |  | 25%
5 | Eng. Mec. Des |  | WNI | 100% | 1 |  | 25% | 0 | 0 | 0
6 | Eng. Biomed |  | WNI | 100% | 2 |  | 25% | 0 | 0 | 0
7 | Electromedical Engineering |  | WNI | 100% | 1 |  | 25%
7 | Staff RA |  | WNI | 100% | 1 |  | 25% | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | (5): 8; (8): 0 | 0 | 0
[6 empty] | Kapasitas normal per bulan |  | 5000
|  |  | (6): Biaya produksi per 1(satu) satuan produk; (8): 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan Tenaga2 Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan pengembangan produk yang dinilai
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan
Note on I25: ====== ID#AAAAIvwCZSU M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Kapasitas Normal per Bulan dari produk yang dinilai

## Form 2.2
Self Assessment
Formulir 2.2. : Aspek Pengembangan untuk Biaya Tidak mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No | Uraian |  | Spesifikasi | Kepemilikan Alat Kerja |  |  | Jumlah | Biaya depresiasi per bulan (Rupiah) | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah)
|  |  |  | Dibuat | Dimiliki | Alokasi DN (%)
[7 empty] | ( unit ) |  |  | KDN | KLN | Total
(1) | (2) |  | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8)
I. | Proses | :
1 | Laptop note book pro |  | HP | DN | DN | 100% | 4 |  | 100% | 0 | 0 | 0
2 | handphone |  | xiomi | DN | DN | 100% | 1 |  | 100%
3 | Buku Catatan |  | sidu | DN | DN | 100% | 1 |  | 100%
4 | Pena |  | snowman | DN | DN | 100% | 1 |  | 100%
5 | flashdisk |  | netac u2085 | DN | DN | 100% | 1 |  | 100%
5 | Komputer |  | hp | DN | DN | 100% | 3 |  | 100%
| TOTAL | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Kapasitas normal per bulan |  | 5000
[8 empty] | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |  | 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan Mesin2/Alat2 Kerja yang DIMILIKI SENDIRI yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan
Note on K25: ====== ID#AAAAIvwCZSw M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Kapasitas Normal per Bulan dari Produk yang dinilai

## Form 2.3
Self Assessment
Formulir 2.3 : Aspek Pengembangan untuk Bahan Purwarupa
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No | Uraian |  | Pemasok / | TKDN | Jumlah | Biaya | Alokasi Biaya Terhadap Produk (%) | B I A Y A
|  |  | Produsen tingkat 2 |  |  |  |  | (Rupiah)
|  |  |  | (%) |  | (Rupiah) |  | KDN | KLN | Total
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1 | 3D Printer Sampels of Handle Case Frame & Back Panel |  | Dlta Tecno | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
2 | Pembelian Prototype 3D print Antropometri-Portotype 2 |  | ATMI IGI | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
3
| TOTAL |  | (8): 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan Jasa-Jasa yang berhubungan dengan kegiatan Standarisasi Produk yang dimaksud
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

## Form 2.4
Self Assessment
Formulir 2.4. : Aspek Pengembangan untuk Legalitas Produk
Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Hasil Produksi |  | : | ZOI
Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
Standar |  | : | 0
No | Uraian |  | Pemasok / | TKDN | Jumlah | Biaya | Alokasi Biaya Terhadap Produk (%) | B I A Y A
|  |  | Produsen tingkat 2 |  |  |  |  | (Rupiah)
|  |  |  | (%) |  | (Rupiah) |  | KDN | KLN | Total
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1 | Biaya tes SNI IEC 60601:1 |  | SUCOFINDO | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
2 | pengukuran dan kalibrasi anak timbangan & Timbangan analitik |  | KEMENKEU | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
5 | Uji kalibrasi Thermohygrometer |  | KEMENPERDAG | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
6 | Uji kalibrasi Thermohygrometer |  | KEMENPERDAG | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
7 | Biaya sertifkasi TKDN |  | Surveyor | 100% | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | (8): 0 | 0 | 0
Catatan :
1 | Pada Form ini diisikan Jasa-Jasa yang berhubungan dengan kegiatan legalitas dari produk yang dimaksud
2 | Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan
Uji Frekuensi (timbangan)

## Form 2.5
Self Assessment
Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Pengembangan
| Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
| Alamat |  | : | Jl. Pinang Blok F23-15B, Kawasan Industri Delta Silicon 3, Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Cicau, Kabupaten Bekasi, Jabar 17530
| Hasil Produksi |  | : | ZOI
| Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
| Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
| Standar |  | : | 0
| No HS Code |  | : | 0
| Uraian |  |  |  | PENILAIAN OLEH PRODUSEN
Biaya per 1 (satu) satuan produk
|  |  |  | Bobot | Biaya KDN | Biaya KLN | Biaya Total | Persen TKDN
| II | Kegiatan Aspek Pengembangan
| 1. | Tenaga Kerja |  | 40% | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Alat Kerja / Mesin yang digunakan |  | 30% | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Bahan dan Purwarupa |  | 20% |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Legalitas Produk |  | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
| Biaya Pengembangan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Capaian Nilai TKDN diatas dinyatakan sendiri (self assessment) oleh PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
|  | Formulasi Perhitungan | :
|  | % TKDN Aspek Pengembangan | = |  | Biaya Pengembangan Produk - Biaya Komponen Luar Negeri |  | x 100%
Biaya Pengembangan Produk
|  | % TKDN Aspek Pengembangan | = |  | Biaya Komponen Dalam Negeri |  | x 100%
Biaya Pengembangan Produk
Jakarta, dd mm yyyy
Dinyatakan Oleh,
PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
XXXXXXX
Jabatan
Note on E8: ====== ID#AAAAIvwCZT8 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Nama Produsen Produk
Note on E9: ====== ID#AAAAIvwCZSk M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Alamat Produsen Produk

## REKAPITULASI
Self Assessment
Formulir Rekapitulasi : Nilai TDKN ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO
| Penyedia Barang/Jasa |  | : | PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
| Alamat |  | : | Jl. Pinang Blok F23-15B, Kawasan Industri Delta Silicon 3, Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Cicau, Kabupaten Bekasi, Jabar 17530
| Hasil Produksi |  | : | ZOI
| Jenis Produk |  | : | Surgical Lamp Pendant Series
| Spesifikasi |  | : | Perangkat Bantu Bedah berupa lampu bedah
| Standar |  | : | 0
| No HS Code |  | : | 0
| NO | Uraian |  | Bobot Penghitungan | KDN | TKDN
[5 empty] | (%) | (%)
| I | Aspek Manufaktur |  | 80% | 0 | 0
| II | Aspek Pengembangan |  | 20% | 0 | 0
| TDKN ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK NON-INVASIF |  |  |  |  | 0
Capaian Nilai TKDN diatas dinyatakan sendiri (self assessment) oleh PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
|  | Formulasi Perhitungan | :
|  | % TKDN Alat kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro |  |  | `= % TKDN Aspek Manufaktur + % TKDN Aspek Pengembangan
Jakarta, dd mm yyyy
Dinyatakan Oleh,
PT. Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
Erwin Hermanto
Direktur
Note on E8: ====== ID#AAAAIvwCZT8 M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Nama Produsen Produk
Note on E9: ====== ID#AAAAIvwCZSk M Ardianto (2020-09-30 01:38:01) Diisikan Alamat Produsen Produk